# Gantt

Desde el 20/3/2025 hasta el 2/7/2025

# Resultados obtenidos

El presente prototipo corresponde a un sistema de monitoreo ambiental orientado a entornos laborales, cuyo propósito es medir, registrar y analizar en tiempo real diversas variables ambientales que impactan directamente en la salud y el bienestar humano. Actualmente, el sistema se encuentra en una fase alfa, pero ya cuenta con la implementación funcional de sus principales componentes.

El dispositivo integra sensores específicos para la medición de temperatura y humedad relativa (DHT22), concentración de gases contaminantes y compuestos orgánicos volátiles (MQ135), niveles de oxígeno y dióxido de carbono (SENO2322), y un sistema personalizado para la captación de niveles de presión sonora (ruido ambiental). Los datos obtenidos por estos sensores se procesan localmente y se transmiten automáticamente a un servidor centralizado mediante conexión Wi-Fi, utilizando una API basada en el protocolo HTTP.

El servidor expone una interfaz web desde la cual es posible:

Visualizar los dispositivos registrados,

Acceder a los registros históricos y en tiempo real de las variables ambientales,

Configurar parámetros operativos de los dispositivos,

Establecer umbrales de actuación para cada variable.

El sistema también incorpora salidas digitales y analógicas (PWM) programables, las cuales pueden ser utilizadas para accionar dispositivos externos o emitir alertas automáticas ante la detección de condiciones fuera de los rangos establecidos.

El diseño modular y compacto del dispositivo permite su instalación en diversos tipos de entornos laborales, constituyéndose como una herramienta útil para la evaluación continua de la calidad ambiental y la toma de decisiones basadas en datos objetivos.

No hay resultados, no terminamos el proyecto, no hay nada que discutir. XD